ОТЧЕТ
управляющей организации ООО «УК Ленинского района-7»
о выполненных за отчетный период работах (услугах)
по договору управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: ул.Гагарина, д.60г

1. Основная информация

1.1. Отчетный период:  2019  год.

1.2. Управляющая организация: ООО «УК Ленинского района-7»

1.2.1. Лицензия на управление МКД № 0149, срок  действия до 11.01.2023 г, выдана

ГУ «Государственная жилищная инспекция по Челябинской области»

2. Информация о многоквартирном доме

2.1. Общие сведения о многоквартирном доме:

| 1 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 74:36:0315008:39 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Серия, тип постройки | не указано |
| 3 | Год постройки | 1962 |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета | 36% |
| 5 | Количество подъездов | 2 |
| 6 | Количество этажей | 5 |
| 7 | Общая площадь жилых помещений собственников по данным предоставленных правоустанавливающих документов | 1619,30 |
| 8 | Общая площадь нежилых помещений собственников по данным предоставленных правоустанавливающих документов | не указано |
| 9 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома (площадь застройки) | 441,10 |
| 10 | Строительный объем | 6290,00 |
| 11 | Площадь придомовой территории, согласно данным технического паспорта | 2088,00 |
| 12 | Уборочная площадь мест общего пользования (лестничные площадки, лестницы, общие коридоры, тамбуры) | 137,20 |
| 13 | Фактическая площадь общего имущества собственников (помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы), иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным собственникам) | 610,70 |
| 14 | Наличие подвала | да |
| 15 | Наличие бойлерной | да |
| 16 | Наличие электрощитовой | да |
| 17 | Наличие технического/антресольного этажа | нет |
| 18 | Наличие технического подполья | нет |
| 19 | Наличие чердака | да |

2.2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2 | Тип перекрытий | железобетон | удовлетворительное |
| 3 | Материал несущих стен | блочные | удовлетворительное |
| 4 | Фасады | соотв.мат.стен | удовлетворительное |
| 5 | Крыша | скатная, шиферная | удовлетворительное |
| 6 | Полы | железобетонные | удовлетворительное |
| 7 | Проемы: |  |  |
|  | – окна | деревянные | удовлетворительное |
|  | – двери входные | металлические | удовлетворительное |
|  | – двери тамбурные | деревянные | удовлетворительное |
| 8 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | – электроплиты | нет | - |
|  | – Газ | да | удовлетворительное |
|  | – мусоропровод | нет | - |
|  | – лифт | нет | - |
|  | – вентиляция | приточно-вытяжная | удовлетворительное |
| 9 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | – электроснабжение | централизованное | удовлетворительное |
|  | – холодное водоснабжение | централизованное | удовлетворительное |
|  | – горячее водоснабжение | В ИТП | удовлетворительное |
|  | – водоотведение | централизованное | удовлетворительное |
|  | – газоснабжение | да | удовлетворительное |
|  | – теплоснабжение | централизованное | удовлетворительное |

|  | 3.1. Полученные доходы и понесенные расходы за отчетный период |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | руб. |
| Сальдо по дому на 01.01.2019 г |  |  | 63 909,33 |
| Начислено за содержание общего имущества |  |  | 363 264,45 |
| в т.ч. За содержание общего имущества |  |  | 350 999,13 |
| за Электроэнергию при СОИ |  |  | 11 183,22 |
| за ХВС при СОИ |  |  | 629,22 |
| за ВО при СОИ |  |  | 452,88 |
| Оплачено за содержание общего имущества |  |  | 333 131,10 |
| в т.ч. За содержание общего имущества |  |  | 321 167,64 |
| за Электроэнергию при СОИ |  |  | 11 022,55 |
| за ХВС при СОИ |  |  | 491,54 |
| за ВО при СОИ |  |  | 449,37 |
| Доходы от использования общедомового имущества |  |  |  |
| Доходы от аренды общедомового имущества |  |  |  |
| ВСЕГО доходы по дому |  |  | 333 131,10 |
| Задолженность собственников за помещения на 01.01.2020 г. |  |  | 238 211,75 |
| Расходы на содержание общего имущества МКД, в т.ч.: |  |  |  |
| Техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей (кроме ВДГО: внутридомовые сети тепло-, водо-, электроснабжения) |  |  | 72 285,60 |
| Содержание общедомовых конструктивных элементов |  |  | 21 569,04 |
| Содержание внутридомового газового оборудования (при наличии) |  |  | 13 799,04 |
| Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация лифтового оборудования (при наличии) |  |  |  |
| Содержание мусоропровода (при наличии) |  |  |  |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание внутридомовых инженерных сетей (кроме ВДГО) |  |  | 39 640,44 |
| Уборка придомовой территории |  |  | 45 275,64 |
| Иные расходы по содержанию придомовой территории (обрезка деревьев, завоз песка и грунта, содержание малых архитектурных форм, вывоз мусора с придомовой территории после субботников, смёта, веток и прочие работы) |  |  | 17 833,89 |
| Уборка мест общего пользования |  |  | 32 645,04 |
| Дезинсекционные работы |  |  | 1 165,92 |
| Техническое обслуживание общедомовых приборов учета воды, тепла, электроэнергии, измерительных приборов (при наличии) |  |  | 2 761,15 |
| Оплата электричества при СОИ |  |  | 10 544,11 |
| Оплата ХВС при СОИ |  |  | 103,20 |
| Оплата ВО при СОИ |  |  | 74,92 |
| Техническое обслуживание общедомовых вентиляционных каналов |  |  | 4 663,56 |
| Услуга управления |  |  | 35 099,91 |
| Планово-предупредительный и аварийно-восстановительный ремонт |  |  |  |
| Прочие услуги по содержанию общего имущества для организации расчетов с собственниками (начисление, печать, доставка платежных документов, услуги банка, единый налог, расходы по взысканию задолженностей) |  |  | 21 167,89 |
| Расходы на проведение общих собраний собственников |  |  |  |
| ВСЕГО расходы по дому |  |  | 318 629,35 |
| Сальдо по дому на 01.01.2020 г |  |  | 78 411,08 |