ОТЧЕТ
управляющей организации ООО «УК Ленинского района-7»
о выполненных за отчетный период работах (услугах)
по договору управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: ул. Барбюса, д.91

1. Основная информация

1.1. Отчетный период:  2019  год.

1.2. Управляющая организация: ООО «УК Ленинского района-7»

1.2.1. Лицензия на управление МКД № 0149, срок  действия до 11.01.2023 г, выдана

ГУ «Государственная жилищная инспекция по Челябинской области»

2. Информация о многоквартирном доме

2.1. Общие сведения о многоквартирном доме:

| 1 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 74:36:0315009:76 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Серия, тип постройки | не указано |
| 3 | Год постройки | 1973 |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета | 26% |
| 5 | Количество подъездов | 4 |
| 6 | Количество этажей | 5 |
| 7 | Общая площадь жилых помещений собственников по данным предоставленных правоустанавливающих документов | 3161,00 |
| 8 | Общая площадь нежилых помещений собственников по данным предоставленных правоустанавливающих документов | 602,20 |
| 9 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома (площадь застройки) | 1085,60 |
| 10 | Строительный объем | 15259,00 |
| 11 | Площадь придомовой территории, согласно данным технического паспорта | 4398,00 |
| 12 | Уборочная площадь мест общего пользования (лестничные площадки, лестницы, общие коридоры, тамбуры) | 317,70 |
| 13 | Фактическая площадь общего имущества собственников (помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы), иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным собственникам) | 348,10 |
| 14 | Наличие подвала | да |
| 15 | Наличие бойлерной | да |
| 16 | Наличие электрощитовой | да |
| 17 | Наличие технического/антресольного этажа | нет |
| 18 | Наличие технического подполья | нет |
| 9 | Наличие чердака | нет |

2.2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2 | Тип перекрытий | железобетон | удовлетворительное |
| 3 | Материал несущих стен | кирпичные | удовлетворительное |
| 4 | Фасады | неоштука-ный | удовлетворительное |
| 5 | Крыша | плоская, мягкая | удовлетворительное |
| 6 | Полы | железобетонные | удовлетворительное |
| 7 | Проемы: |  |  |
|  | – окна | пластиковые | удовлетворительное |
|  | – двери входные | металлические | удовлетворительное |
|  | – двери тамбурные | деревянные | удовлетворительное |
| 8 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | – электроплиты | нет | - |
|  | – Газ | да | удовлетворительное |
|  | – мусоропровод | нет | - |
|  | – лифт | нет | - |
|  | – вентиляция | приточно-вытяжная | удовлетворительное |
| 9 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | – электроснабжение | централизованное | удовлетворительное |
|  | – холодное водоснабжение | централизованное | удовлетворительное |
|  | – горячее водоснабжение | В ИТП | удовлетворительное |
|  | – водоотведение | централизованное | удовлетворительное |
|  | – газоснабжение | да | удовлетворительное |
|  | – теплоснабжение | централизованное | удовлетворительное |

,

|  | 3.1. Полученные доходы и понесенные расходы за отчетный период |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | руб. |
| Сальдо по дому на 01.01.2019 г |  |  | -38 103,72 |
| Начислено за содержание общего имущества |  |  | 819 421,26 |
| в т.ч. За содержание общего имущества |  |  | 810 646,92 |
| за Электроэнергию при СОИ |  |  | 6 324,76 |
| за ХВС при СОИ |  |  | 1 430,80 |
| за ВО при СОИ |  |  | 1 018,78 |
| Оплачено за содержание общего имущества |  |  | 807 567,50 |
| в т.ч. За содержание общего имущества |  |  | 798 313,19 |
| за Электроэнергию при СОИ |  |  | 6 056,84 |
| за ХВС при СОИ |  |  | 1 122,89 |
| за ВО при СОИ |  |  | 2 074,58 |
| Доходы от использования общедомового имущества |  |  |  |
| Доходы от аренды общедомового имущества |  |  |  |
| ВСЕГО доходы по дому |  |  | 807 567,50 |
| Задолженность собственников за помещения на 01.01.2020 г. |  |  | 317 575,80 |
| Расходы на содержание общего имущества МКД, в т.ч.: |  |  |  |
| Техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей (кроме ВДГО: внутридомовые сети тепло-, водо-, электроснабжения) |  |  | 167 989,32 |
| Содержание общедомовых конструктивных элементов |  |  | 50 125,80 |
| Содержание внутридомового газового оборудования (при наличии) |  |  | 26 931,72 |
| Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация лифтового оборудования (при наличии) |  |  |  |
| Содержание мусоропровода (при наличии) |  |  |  |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание внутридомовых инженерных сетей (кроме ВДГО) |  |  | 92 123,16 |
| Уборка придомовой территории |  |  | 105 219,12 |
| Иные расходы по содержанию придомовой территории (обрезка деревьев, завоз песка и грунта, содержание малых архитектурных форм, вывоз мусора с придомовой территории после субботников, смёта, веток и прочие работы) |  |  | 48 700,26 |
| Уборка мест общего пользования |  |  | 75 866,16 |
| Дезинсекционные работы |  |  | 2 709,48 |
| Техническое обслуживание общедомовых приборов учета воды, тепла, электроэнергии, измерительных приборов (при наличии) |  |  | 2 795,05 |
| Оплата электричества при СОИ |  |  | 49 439,39 |
| Оплата ХВС при СОИ |  |  | 5 532,43 |
| Оплата ВО при СОИ |  |  | 260,25 |
| Техническое обслуживание общедомовых вентиляционных каналов |  |  | 9 103,68 |
| Услуга управления |  |  | 81 064,69 |
| Планово-предупредительный и аварийно-восстановительный ремонт |  |  |  |
| Прочие услуги по содержанию общего имущества для организации расчетов с собственниками (начисление, печать, доставка платежных документов, услуги банка, единый налог, расходы по взысканию задолженностей) |  |  | 59 312,76 |
| Расходы на проведение общих собраний собственников |  |  |  |
| ВСЕГО расходы по дому |  |  | 777 173,27 |
| Сальдо по дому на 01.01.2020 г |  |  | -7 709,49 |