ОТЧЕТ
управляющей организации ООО «УК Ленинского района-7»
о выполненных за отчетный период работах (услугах)
по договору управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: ул.Новороссийская, д.142

1. Основная информация

1.1. Отчетный период:  2019  год.

1.2. Управляющая организация: ООО «УК Ленинского района-7»

1.2.1. Лицензия на управление МКД № 0149, срок  действия до 11.01.2023 г, выдана

ГУ «Государственная жилищная инспекция по Челябинской области»

2. Информация о многоквартирном доме

2.1. Общие сведения о многоквартирном доме:

| 1 |  | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 74:36:0315009:71 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Серия, тип постройки | 125-03/1.2 |
| 3 |  | Год постройки | 1991 |
| 4 |  | Степень износа по данным государственного технического учета | 7% |
| 5 |  | Количество подъездов | 4 |
| 6 |  | Количество этажей | 9 |
| 7 |  | Общая площадь жилых помещений собственников по данным предоставленных правоустанавливающих документов | 8731,40 |
| 8 |  | Общая площадь нежилых помещений собственников по данным предоставленных правоустанавливающих документов | не указано |
| 9 |  | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома (площадь застройки) | 1380,70 |
| 10 |  | Строительный объем | 39673,00 |
| 11 |  | Площадь придомовой территории, согласно данным технического паспорта | 9192,40 |
| 12 |  | Уборочная площадь мест общего пользования (лестничные площадки, лестницы, общие коридоры, тамбуры) | 1427,90 |
| 13 |  | Фактическая площадь общего имущества собственников (помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы), иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным собственникам) | 3781,90 |
| 14 |  | Наличие подвала | да |
| 15 |  | Наличие бойлерной | да |
| 16 |  | Наличие электрощитовой | да |
| 17 |  | Наличие технического/антресольного этажа | да |
| 18 |  | Наличие технического подполья | нет |
| 19 |  | Наличие чердака | нет |
| 20 | Наличие лифтового оборудования |  | да |
| 21 | Наличие мусоропроводов |  |  |

2.2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2 | Тип перекрытий | железобетон | удовлетворительное |
| 3 | Материал несущих стен | панельные | удовлетворительное |
| 4 | Фасады | соотв.мат.стен | удовлетворительное |
| 5 | Крыша | плоская, бетонная | удовлетворительное |
| 6 | Полы | железобетонные | удовлетворительное |
| 7 | Проемы: |  |  |
|  | – окна | Деревянные/пластик | удовлетворительное |
|  | – двери входные | металлические | удовлетворительное |
|  | – двери тамбурные | деревянные | удовлетворительное |
| 8 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | – электроплиты | да | удовлетворительное |
|  | – Газ | нет | - |
|  | – мусоропровод | нет | - |
|  | – лифт | да | удовлетворительное |
|  | – вентиляция | приточно-вытяжная | удовлетворительное |
| 9 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | – электроснабжение | централизованное | удовлетворительное |
|  | – холодное водоснабжение | централизованное | удовлетворительное |
|  | – горячее водоснабжение | В ИТП | удовлетворительное |
|  | – водоотведение | централизованное | удовлетворительное |
|  | – газоснабжение | нет | - |
|  | – теплоснабжение | централизованное | удовлетворительное |

|  | 3.1. Полученные доходы и понесенные расходы за отчетный период |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | руб. |
| Сальдо по дому на 01.01.2019 г |  |  | -244 250,95 |
| Начислено за содержание общего имущества |  |  | 2 565 781,08 |
| в т.ч. За содержание общего имущества |  |  | 2 284 639,64 |
| за Электроэнергию при СОИ |  |  | 267 626,63 |
| за ХВС при СОИ |  |  | 7 858,30 |
| за ВО при СОИ |  |  | 5 656,51 |
| Оплачено за содержание общего имущества |  |  | 2 460 593,11 |
| в т.ч. За содержание общего имущества |  |  | 2 187 892,58 |
| за Электроэнергию при СОИ |  |  | 259 799,64 |
| за ХВС при СОИ |  |  | 7 458,97 |
| за ВО при СОИ |  |  | 5 441,92 |
| Доходы от использования общедомового имущества |  |  | 7 240,00 |
| Доходы от аренды общедомового имущества |  |  |  |
| ВСЕГО доходы по дому |  |  | 2 467 833,11 |
| Задолженность собственников за помещения на 01.01.2020 г. |  |  | 533 318,33 |
| Расходы на содержание общего имущества МКД, в т.ч.: |  |  |  |
| Техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей (кроме ВДГО: внутридомовые сети тепло-, водо-, электроснабжения) |  |  | 389 617,92 |
| Содержание общедомовых конструктивных элементов |  |  | 116 256,96 |
| Содержание внутридомового газового оборудования (при наличии) |  |  |  |
| Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация лифтового оборудования (при наличии) |  |  | 323 955,63 |
| Содержание мусоропровода (при наличии) |  |  |  |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание внутридомовых инженерных сетей (кроме ВДГО) |  |  | 213 661,44 |
| Уборка придомовой территории |  |  | 244 034,88 |
| Иные расходы по содержанию придомовой территории (обрезка деревьев, завоз песка и грунта, содержание малых архитектурных форм, вывоз мусора с придомовой территории после субботников, смёта, веток и прочие работы) |  |  | 31 619,58 |
| Уборка мест общего пользования |  |  | 175 956,48 |
| Дезинсекционные работы |  |  | 6 284,16 |
| Техническое обслуживание общедомовых приборов учета воды, тепла, электроэнергии, измерительных приборов (при наличии) |  |  | 1 997,30 |
| Оплата электричества при СОИ |  |  | 103 596,46 |
| Оплата ХВС при СОИ |  |  | 1 359,96 |
| Оплата ВО при СОИ |  |  | 987,18 |
| Техническое обслуживание общедомовых вентиляционных каналов |  |  | 25 136,64 |
| Услуга управления |  |  | 228 463,96 |
| Планово-предупредительный и аварийно-восстановительный ремонт |  |  | 56 723,15 |
| Прочие услуги по содержанию общего имущества для организации расчетов с собственниками (начисление, печать, доставка платежных документов, услуги банка, единый налог, расходы по взысканию задолженностей) |  |  | 195 432,32 |
| Расходы на проведение общих собраний собственников |  |  |  |
| ВСЕГО расходы по дому |  |  | 2 115 084,02 |
| Сальдо по дому на 01.01.2020 г |  |  | 108 498,14 |
|  | 3.2. Сведения о произведенных работах по планово-предупредительному |  |  |
|  | и аварийно-восстановительному ремонту |  |  |
| Сведения о затратах по статье "Планово-предупредительный и аварийно восстановительный ремонт" в размере: |  |  | 56 723,15 |
| Из средств лицевого счета МКД произведены затраты при проведении ремонтных работ, в том числе: |  |  |  |
| Гидроизоляция утепление межпанельных швов |  |  | 14 228,21 |
| Отключение и включение водопровода МУП ПОВВ |  |  | 7 090,82 |
| Ремонт балконных козырьков |  |  | 35 404,12 |