ОТЧЕТ
управляющей организации ООО «УК Ленинского района-7»
о выполненных за отчетный период работах (услугах)
по договору управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: ул.Электровозная 5-я, д.3А

1. Основная информация

1.1. Отчетный период:  2019  год.

1.2. Управляющая организация: ООО «УК Ленинского района-7»

1.2.1. Лицензия на управление МКД № 0149, срок  действия до 11.01.2023 г, выдана

ГУ «Государственная жилищная инспекция по Челябинской области»

2. Информация о многоквартирном доме

2.1. Общие сведения о многоквартирном доме:

| 1 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 74:36:0314003:20 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Серия, тип постройки | 97 |
| 3 | Год постройки | 1994 |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета | 0% |
| 5 | Количество подъездов | 3 |
| 6 | Количество этажей | 10 |
| 7 | Общая площадь жилых помещений собственников по данным предоставленных правоустанавливающих документов | 6110,20 |
| 8 | Общая площадь нежилых помещений собственников по данным предоставленных правоустанавливающих документов | не указано |
| 9 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома (площадь застройки) | не указано |
| 10 | Строительный объем | 26736,00 |
| 11 | Площадь придомовой территории, согласно данным технического паспорта | 2949,00 |
| 12 | Уборочная площадь мест общего пользования (лестничные площадки, лестницы, общие коридоры, тамбуры) | 810,40 |
| 13 | Фактическая площадь общего имущества собственников (помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы), иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным собственникам) | 2358,50 |
| 14 | Наличие подвала | да |
| 15 | Наличие бойлерной | да |
| 16 | Наличие электрощитовой | нет |
| 17 | Наличие технического/антресольного этажа | да |
| 18 | Наличие технического подполья | нет |
| 19 | Наличие чердака | нет |

| 20 | Наличие лифтового оборудования | да |
| --- | --- | --- |
| 21 | Наличие мусоропроводов |  |

2.2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2 | Тип перекрытий | железобетон | удовлетворительное |
| 3 | Материал несущих стен | панельные | удовлетворительное |
| 4 | Фасады | соотв.мат.стен | удовлетворительное |
| 5 | Крыша | плоская,мягкая | удовлетворительное |
| 6 | Полы | железобетонные | удовлетворительное |
| 7 | Проемы: |  |  |
|  | – окна | пластиковые | удовлетворительное |
|  | – двери входные | металлические | удовлетворительное |
|  | – двери тамбурные | деревянные | удовлетворительное |
| 8 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | – электроплиты | да | удовлетворительное |
|  | – Газ | нет | - |
|  | – мусоропровод | нет | - |
|  | – лифт | да | удовлетворительное |
|  | – вентиляция | приточно-вытяжная | удовлетворительное |
| 9 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | – электроснабжение | централизованное | удовлетворительное |
|  | – холодное водоснабжение | централизованное | удовлетворительное |
|  | – горячее водоснабжение | В ИТП | удовлетворительное |
|  | – водоотведение | централизованное | удовлетворительное |
|  | – газоснабжение | нет | - |
|  | – теплоснабжение | централизованное | удовлетворительное |

|  | 3.1. Полученные доходы и понесенные расходы за отчетный период |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | руб. |
| Сальдо по дому на 01.01.2019 г |  |  | -245 097,57 |
| Начислено за содержание общего имущества |  |  | 1 778 401,38 |
| в т.ч. За содержание общего имущества |  |  | 1 595 260,28 |
| за Электроэнергию при СОИ |  |  | 176 041,22 |
| за ХВС при СОИ |  |  | 4 128,03 |
| за ВО при СОИ |  |  | 2 971,85 |
| Оплачено за содержание общего имущества |  |  | 1 614 719,17 |
| в т.ч. За содержание общего имущества |  |  | 1 445 368,48 |
| за Электроэнергию при СОИ |  |  | 162 931,05 |
| за ХВС при СОИ |  |  | 3 740,18 |
| за ВО при СОИ |  |  | 2 679,46 |
| Доходы от использования общедомового имущества |  |  | 9 730,00 |
| Доходы от аренды общедомового имущества |  |  |  |
| ВСЕГО доходы по дому |  |  | 1 624 449,17 |
| Задолженность собственников за помещения на 01.01.2020 г. |  |  | 744 321,32 |
| Расходы на содержание общего имущества МКД, в т.ч.: |  |  |  |
| Техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей (кроме ВДГО: внутридомовые сети тепло-, водо-, электроснабжения) |  |  | 272 719,20 |
| Содержание общедомовых конструктивных элементов |  |  | 81 375,84 |
| Содержание внутридомового газового оборудования (при наличии) |  |  |  |
| Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация лифтового оборудования (при наличии) |  |  | 235 356,20 |
| Содержание мусоропровода (при наличии) |  |  |  |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание внутридомовых инженерных сетей (кроме ВДГО) |  |  | 149 555,64 |
| Уборка придомовой территории |  |  | 257 916,04 |
| Иные расходы по содержанию придомовой территории (обрезка деревьев, завоз песка и грунта, ямочный ремонт асфальтового покрытия, вывоз мусора с придомовой территории после субботников, смёта, веток и прочие работы) |  |  | 245 557,98 |
| Уборка мест общего пользования |  |  | 123 163,44 |
| Дезинсекционные работы |  |  | 4 398,72 |
| Техническое обслуживание общедомовых приборов учета воды, тепла, электроэнергии, измерительных приборов (при наличии) |  |  | 13 600,00 |
| Оплата электричества при СОИ |  |  | 56 595,43 |
| Оплата ХВС при СОИ |  |  | 1 190,35 |
| Оплата ВО при СОИ |  |  | 740,64 |
| Техническое обслуживание общедомовых вентиляционных каналов |  |  | 17 594,76 |
| Услуга управления |  |  | 159 526,03 |
| Планово-предупредительный и аварийно-восстановительный ремонт |  |  | 182 880,66 |
| Прочие услуги по содержанию общего имущества для организации расчетов с собственниками (начисление, печать, доставка платежных документов, услуги банка, единый налог, расходы по взысканию задолженностей) |  |  | 106 566,64 |
| Расходы на проведение общих собраний собственников |  |  |  |
| ВСЕГО расходы по дому |  |  | 1 908 737,57 |
| Сальдо по дому на 01.01.2020 г |  |  | -529 385,97 |
|  | 3.2. Сведения о произведенных работах по планово-предупредительному |  |  |
|  | и аварийно-восстановительному ремонту |  |  |
| Сведения о затратах по статье "Планово-предупредительный и аварийно восстановительный ремонт" в размере: |  |  | 182 880,66 |
| Из средств лицевого счета МКД произведены затраты при проведении ремонтных работ, в том числе: |  |  |  |
| Гидроизоляция утепление межпанельных швов |  |  | 12 048,71 |
| Стенд информационный |  |  | 5 720,00 |
| Установка ДВЕРЕЙ |  |  | 109 584,00 |
| Утепление стеновых панелей |  |  | 51 955,45 |
| Монтажные работу по установке качели |  |  | 3 572,50 |