ОТЧЕТ
управляющей организации ООО «УК Ленинского района-7»
о выполненных за отчетный период работах (услугах)
по договору управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: ул.Гагарина, д.58д

1. Основная информация

1.1. Отчетный период:  2019  год.

1.2. Управляющая организация: ООО «УК Ленинского района-7»

1.2.1. Лицензия на управление МКД № 0149, срок  действия до 11.01.2023 г, выдана

ГУ «Государственная жилищная инспекция по Челябинской области»

2. Информация о многоквартирном доме

2.1. Общие сведения о многоквартирном доме:

| 1 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | не указано |
| --- | --- | --- |
| 2 | Серия, тип постройки | не указано |
| 3 | Год постройки | 1965 |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета | 37% |
| 5 | Количество подъездов | 4 |
| 6 | Количество этажей | 5 |
| 7 | Общая площадь жилых помещений собственников по данным предоставленных правоустанавливающих документов | 3200,80 |
| 8 | Общая площадь нежилых помещений собственников по данным предоставленных правоустанавливающих документов | не указано |
| 9 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома (площадь застройки) | 871,40 |
| 10 | Строительный объем | 14397,00 |
| 11 | Площадь придомовой территории, согласно данным технического паспорта | 3980,00 |
| 12 | Уборочная площадь мест общего пользования (лестничные площадки, лестницы, общие коридоры, тамбуры) | 329,50 |
| 13 | Фактическая площадь общего имущества собственников (помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы), иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным собственникам) | 1832,00 |
| 14 | Наличие подвала | да |
| 15 | Наличие бойлерной | да |
| 16 | Наличие электрощитовой | да |
| 17 | Наличие технического/антресольного этажа | нет |
| 18 | Наличие технического подполья | нет |
| 19 | Наличие чердака | да |

2.2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2 | Тип перекрытий | железобетон | удовлетворительное |
| 3 | Материал несущих стен | блочные | удовлетворительное |
| 4 | Фасады | соотв.мат.стен | удовлетворительное |
| 5 | Крыша | скатная, шиферная | удовлетворительное |
| 6 | Полы | железобетонные | удовлетворительное |
| 7 | Проемы: |  |  |
|  | – окна | деревянные | удовлетворительное |
|  | – двери входные | металлические | удовлетворительное |
|  | – двери тамбурные | деревянные | удовлетворительное |
| 8 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | – электроплиты | нет | - |
|  | – Газ | да | удовлетворительное |
|  | – мусоропровод | нет | - |
|  | – лифт | нет | - |
|  | – вентиляция | приточно-вытяжная | удовлетворительное |
| 9 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | – электроснабжение | централизованное | удовлетворительное |
|  | – холодное водоснабжение | централизованное | удовлетворительное |
|  | – горячее водоснабжение | В ИТП | удовлетворительное |
|  | – водоотведение | централизованное | удовлетворительное |
|  | – газоснабжение | да | удовлетворительное |
|  | – теплоснабжение | централизованное | удовлетворительное |

|  | 3.1. Полученные доходы и понесенные расходы за отчетный период |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | руб. |
| Сальдо по дому на 01.01.2019 г |  |  | -196 338,02 |
| Начислено за содержание общего имущества |  |  | 726 465,14 |
| в т.ч. За содержание общего имущества |  |  | 690 499,00 |
| за Электроэнергию при СОИ |  |  | 33 378,65 |
| за ХВС при СОИ |  |  | 1 504,46 |
| за ВО при СОИ |  |  | 1 083,03 |
| Оплачено за содержание общего имущества |  |  | 673 584,82 |
| в т.ч. За содержание общего имущества |  |  | 641 192,07 |
| за Электроэнергию при СОИ |  |  | 30 262,14 |
| за ХВС при СОИ |  |  | 1 157,19 |
| за ВО при СОИ |  |  | 973,42 |
| Доходы от использования общедомового имущества |  |  |  |
| Доходы от аренды общедомового имущества |  |  |  |
| ВСЕГО доходы по дому |  |  | 673 584,82 |
| Задолженность собственников за помещения на 01.01.2020 г. |  |  | 239 326,58 |
| Расходы на содержание общего имущества МКД, в т.ч.: |  |  |  |
| Техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей (кроме ВДГО: внутридомовые сети тепло-, водо-, электроснабжения) |  |  | 142 919,40 |
| Содержание общедомовых конструктивных элементов |  |  | 42 645,36 |
| Содержание внутридомового газового оборудования (при наличии) |  |  | 27 277,68 |
| Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация лифтового оборудования (при наличии) |  |  |  |
| Содержание мусоропровода (при наличии) |  |  |  |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание внутридомовых инженерных сетей (кроме ВДГО) |  |  | 78 375,12 |
| Уборка придомовой территории |  |  | 89 516,76 |
| Иные расходы по содержанию придомовой территории (обрезка деревьев, завоз песка и грунта, содержание малых архитектурных форм, вывоз мусора с придомовой территории после субботников, смёта, веток и прочие работы) |  |  | 54 177,99 |
| Уборка мест общего пользования |  |  | 64 544,28 |
| Дезинсекционные работы |  |  | 2 305,20 |
| Техническое обслуживание общедомовых приборов учета воды, тепла, электроэнергии, измерительных приборов (при наличии) |  |  | 1 800,00 |
| Оплата электричества при СОИ |  |  | 19 291,07 |
| Оплата ХВС при СОИ |  |  | 245,46 |
| Оплата ВО при СОИ |  |  | 178,18 |
| Техническое обслуживание общедомовых вентиляционных каналов |  |  | 9 220,56 |
| Услуга управления |  |  | 69 049,90 |
| Планово-предупредительный и аварийно-восстановительный ремонт |  |  | 387 413,32 |
| Прочие услуги по содержанию общего имущества для организации расчетов с собственниками (начисление, печать, доставка платежных документов, услуги банка, единый налог, расходы по взысканию задолженностей) |  |  | 59 181,53 |
| Расходы на проведение общих собраний собственников |  |  | 996,00 |
| ВСЕГО расходы по дому |  |  | 1 049 137,81 |
| Сальдо по дому на 01.01.2020 г |  |  | -571 891,01 |
|  | 3.2. Сведения о произведенных работах по планово-предупредительному |  |  |
|  | и аварийно-восстановительному ремонту |  |  |
| Сведения о затратах по статье "Планово-предупредительный и аварийно восстановительный ремонт" в размере: |  |  | 387 413,32 |
| Из средств лицевого счета МКД произведены затраты при проведении ремонтных работ, в том числе: |  |  |  |
| Ремонт подьезда |  |  | 387 413,32 |